Утверждаю:

Директор МОУ СОШ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Инструкция**

**о мерах пожарной безопасности**

**при проведении новогодних мероприятий**

**1. Общие требования безопасности:**

1.1 Настоящаяинструкция составлена в соответствии с требованиями Правилами противопожарного режима в РФ (Постановление Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г. ) и является обязательной для исполнения всеми работниками   
школы.

1.2 Все работники допускаются к проведению новогодних массовых мероприятий с учащимися только после прохождения противопожарного инструктажа и пожарно-технического минимума.

1.3 Противопожарный инструктаж и пожарно-технический минимум проводится в сроки и в соответствии с порядком, установленным руководителем учреждения, с регистрацией в журнале инструктажей по охране труда.

1.4 Лица, виновные в нарушении Инструкции о мерах пожарной безопасности, несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

**2. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности:**

2.1. Руководитель организации при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (дискотеки, торжества, представления и др.) обеспечивает:

\* осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности;

\* дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях.

2.2 Ответственными за противопожарное состояние помещенийотведенных для проведения массовых новогодних мероприятий, возлагается на заместителя директора по хозяйственной части, заместителя директора, курирующего проводимые мероприятия и классных руководителей.

2.3 Помещение должно постоянно содержаться в чистоте.

2.4 Загромождение проходов, эвакуационных путей не допускается. Эвакуационные входы допускается запирать только изнутри на легко открывающиеся запоры, задвижки (без ключа).

2.5 Пожарные краны рядом с помещениями должны быть оборудованы рукавами и стволами, помещенными в шкафы, которые пломбируются.

2.6 Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов. В помещении где проводится мероприятие должно быть установлено не менее 2 огнетушителей ОП-4, а при нахождении 15 и более лиц в помещении ,также должно быть не менее 2 эвакуационных выходов.

2.7. Лица ответственные за проведение мероприятия должны иметь в доступном месте следующие документы:

\* журнал проведения инструктажа

\* акт исправности систем противопожарной защиты

\* акт проверки систем пожаротушения

\* сертификаты на искусственные ели, электрические гирлянды и т.д.

2.8 По окончании мероприятий ответственные лица должны тщательно осмотреть помещение и закрыть его, обесточив сеть.

2.9 Неисправные электросети и электрооборудование немедленно отключить .

2.10 Новогодняя елка должна устанавливаться на устойчивом основании и не загромождать выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков.

2.11 На объектах с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек.

2.12 Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на объектах с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу

**3. Запрещается:**

3.1 Применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы, а также открытый огонь и свечи

3.2 Использовать при оформлении помещений и изготовлении костюмов горючие материалы.

3.3 Курить в помещениях или учреждении.

3.4 Хранить в задействованных помещениях легковоспламеняющиеся, горючие жидкости и другие материалы.

3.5 Оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы, использовать приборы, не имеющие регуляторов мощности.

3.6 Применять в качестве электрической защиты самодельные и некалиброванные предохранители.

3.7 Проводить перед началом или во время представлений огневые, покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы

3.8 Уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и др. (ширина прохода должна быть не менее 1,20м.)

3.9 Полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений

**4. Действия** **при возникновении пожара:**

4.1 Сообщить о пожаре по телефону 01 или 112 в ближайшую пожарную часть .

4.2 Немедленно оповестить людей о пожаре, включить систему оповещения (нажать на кнопку извещателя красного цвета на стене).

4.3 Открыть все эвакуационные выходы и эвакуировать людей из   
здания.

4.4 В момент эвакуации и тушения пожара необходимо воздерживаться от открытия окон и дверей без необходимости, а также от разбития окон во избежание распространения огня и дыма в смежных помещениях. Покидая помещения или здание, следует прикрыть за собой все двери и окна.

4.5 Силами добровольной пожарной дружины созданной в учреждении приступить к тушению пожара и его локализации с помощью первичных средств пожаротушения.

4.7 Руководитель мероприятия обязан:

— продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность вышестоящее руководство;

— в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение;

— при необходимости отключить энергоснабжение помещения, здания;

— прекратить все работы в помещении и здании школы за исключением работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;   
удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;

— осуществлять общее руководство по тушению пожара до прибытия пожарной охраны;

— обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

— организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

— организовать встречу подразделений пожарной охраны.